**制冷机组油泵更换招标需求公告**

**一、招标项目：**制冷机组油泵更换

**二、招标项目内容**

1、本次项目为更换制冷机组压缩机油泵，油泵型号为：开利30HX-410-332；

2、提供油泵必须为原厂全新正品，需提供证明文件可追溯查证（购买记录或出厂合格证）。

3、更换后需调试正常，清理干净现场，设备运行无异常后离厂，运行一个月后验收。

4、本次报价包含配件、维修费用、人工费用、税额等所有费用。

5、质保时间至少12个月，质保期内因油泵质量出现故障情况，需要免费维修更换。

**三、获取招标文件时间**

截止到2025年7月3日9:00，招标文件领取方式见底部附件。

**四、开标时间、地点**

开标时间7月3日上午9:00，地点：聊城市东昌府区经济技术开发区黄河路261号中通客车

**五、资质要求**

1.属于独立法人。

2.具备相应能力，营业执照营业范围包含相关业务。

3.提供近半年完税证明。

4.未列入重工集团和中通客车公司黑名单。

**六、招标人：**中通客车股份有限公司

**七、招标地址：**聊城市经济技术开发区黄河路261号

**八、联系人及联系方式：**周凯 0635-8322162 邮箱：zkzk3721@163.com。

1. 询价函需发至公司专用招标邮箱sbnyztb@zhongtong.com（邮箱主题为公司名称+投标项目），截止期前报名有效，最高报价不能超过5000元。营业执照副本、近半年完税证明和保证金回执单在2025年6月30日17:00前发送到邮箱：zkzk3721@163.com。
2. 投标方需要在开标前交投标保证金100元到公司指定账户：中国工商银行聊城振兴路支行1611002309022106210，未中标厂家的投标保证金于项目开标后20个工作日内退回，中标厂家的投标保证金于项目验收后退回，中标后不签订合同弃标的厂家没收投标保证金。

****