**纯水制备管道更换招标需求公告**

**一、招标项目：**纯水制备管道更换

**二、招标项目内容**

1、本次项目包括电泳区纯水制备管道的更换和两处风道修复；

2、电泳区纯水制备管道的更换包含对主要管路的更换（从原水泵到保安过滤器中间管道），采用新UPVC管道（品牌环琪）替代原UPVC管道，原有阀门可以利用，其他全部更换，管道上预留配套接头和阀门用于安装压力表，新UPVC管道选用品牌环琪，符合国标，管径为DN80，壁厚不低于6.7mm，至少可以耐1.2MPA水压，长度约为40米，法兰盘30个，弯头20个，三通30个），与原管道结构基本保持一致（活接用法兰替代，法兰、弯头和三通数量根据现场情况可以增加）。

3、两处风道为北色漆排风风道一处，中间面漆排风风道一处，损坏位置采用内部或外部修复加固，修复采用的镀锌板厚度不低于2mm。

4、本次报价包含配件、更换费用、人工费用、税额等所有费用。

5、质保时间至少12个月，质保期内因维修质量出现故障情况，需要免费维修。

**三、获取招标文件时间**

截止到2025年7月3日9:00，招标文件领取方式见底部附件。

**四、开标时间、地点**

开标时间7月3日上午9:00，地点：聊城市东昌府区经济技术开发区黄河路261号中通客车

**五、资质要求**

1.属于独立法人。

2.具备相应能力，营业执照营业范围包含相关业务。

3.提供近半年完税证明。

4.未列入重工集团和中通客车公司黑名单。

**六、招标人：**中通客车股份有限公司

**七、招标地址：**聊城市经济技术开发区黄河路261号

**八、联系人及联系方式：**周凯 0635-8322162 邮箱：zkzk3721@163.com。

1. 询价函需发至公司专用招标邮箱sbnyztb@zhongtong.com（邮箱主题为公司名称+投标项目），截止期前报名有效，最高报价不能超过22000元。营业执照副本、近半年完税证明和保证金回执单在2025年6月30日17:00前发送到邮箱：zkzk3721@163.com。
2. 投标方需要在开标前交投标保证金400元到公司指定账户：中国工商银行聊城振兴路支行1611002309022106210，未中标厂家的投标保证金于项目开标后20个工作日内退回，中标厂家的投标保证金于项目验收后退回，中标后不签订合同弃标的厂家没收投标保证金。

****